## Формулы
Справочно: таблица уровней солнечной инсоляции по Беларуси, кВт·ч/м2
| янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | Средн
Брест | 0.88 | 1.61 | 2.69 | 3.8 | 5 | 4.97 | 4.78 | 4.34 | 2.86 | 1.65 | 0.87 | 0.68 | 2.85
Гродно | 0.8 | 1.5 | 2.62 | 3.7 | 4.98 | 4.9 | 4.75 | 4.33 | 2.82 | 1.58 | 0.77 | 0.61 | 2.78
Витебск | 0.72 | 1.5 | 2.7 | 3.87 | 5.2 | 5.24 | 5.21 | 4.24 | 2.75 | 1.52 | 0.8 | 0.51 | 2.86
Могилев | 0.86 | 1.69 | 2.85 | 3.82 | 5.01 | 5.05 | 4.99 | 4.23 | 2.84 | 1.66 | 0.85 | 0.65 | 2.88
Гомель | 0.93 | 1.74 | 2.91 | 3.9 | 5.11 | 5.18 | 5.09 | 4.42 | 2.95 | 1.76 | 0.92 | 0.69 | 2.97
Минск | 0.81 | 1.64 | 2.76 | 3.75 | 4.94 | 4.95 | 4.86 | 4.32 | 2.73 | 1.55 | 0.82 | 0.57 | 2.81
Для расчёта круглогодичной системы автономного питания рекомендуется принимать значение инсоляции для декабря (минимальное)
Для расчёта системы с марта по сентябрь рекомендуется выбирать среднее значение инсоляции за год
Исходные данные для расчёта
Нагрузка, Вт | май: 70
Требуемое время работы от АКБ, минут | май: 996; июнь: *Справочно: максимальная продолжительность ночи для территории Беларуси. При расчёте с марта по сентябрь составляет 703 минуты, при расчёте круглогодично составляет 996 минут
Значение солнечной инсоляции, кВт·ч/м2 | май: 0.57; июнь: *См. таблицу выше
КПД контроллера солнечных панелей, % | май: 90; июнь: *см. в паспорте на контроллер
Фактический КПД солнечных панелей, % | май: 18.65; июнь: *см. в паспорте на солнечную панель
Напряжение АКБ контроллера панелей, В | май: 12; июнь: *см. в паспорте на контроллер
Длина одной солнечной панели, м | май: 1.95; июнь: *см. в паспорте на солнечную панель
Ширина одной солнечной панели, м | май: 0.99; июнь: *см. в паспорте на солнечную панель
Расчётные значения
Требуемая ёмкость аккумуляторных батарей, Вт*ч | май: 1349; июнь: или; июль: 113; авг: Ач при 12В
Требуемая минимальная мощность сборки солнечных панелей, Вт | май: 204.9
Требуемая минимальная площать сборки солнечных панелей, м2 | май: 46.26
Требуемое минимальное количество солнечных панелей размерами 1,95м x 0,99м, шт | май: 24